|  |
| --- |
| Kontrollplan för eldstad |
| Byggherre, sökande | Datum |
| Fastighetsbeteckning | Sakkunnig |
| Entreprenör, namn och/eller företag |

|  |  |
| --- | --- |
| BH – ByggherreE – EntreprenörS – Sakkunnig | BBR – Boverkets byggregler PBL – Plan- och bygglagen (2010:900)PBF – Plan- och byggförordningen (2011:338) ESK – europeiska konstruktionsstandarder |
| **Kontrollen avser** | **Utförs av** **(E, S eller BH)** | **Kontrollmetod** | **Kontroll mot** **(norm, föreskrift eller ritning)** | **Kontroll utförd (sign. och datum)** | **Anmärkning** |
| Eldstad, rök- och avgaskanals avstånd till brännbara byggnadsdelar | BH | Mätning | BBR 5:41 & 5:421 |  |  |
| Underlagets bärförmåga och brandmotstånd  | S, E, BH | Mätning/beräkning | BBR: 5:4222-23 |  |  |
| Kontroll av skorstenhöjd, samt rökkanalens och skorstenens täthet | S, E | Mätning | BBR 6:743 & 5:425 |  |  |
| Rensning och inspektion | S, E | Visuellt | BBR 5:428 |  |  |
| Utförandet stämmer överens med startbesked | BH | Visuellt | Givet startbesked |  |  |

|  |
| --- |
| **Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Datum | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Namnteckning | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Namnförtydligande |